切 結 書

茲有本公司(廠)廢(污)水排入臺中市神岡豐洲科技工業園區污水下水道及處理系統處理，願遵守園區污水處理廠污水水質納管限值表(如下表)及相關規定，日後如水質超過處理廠進廠限值標準及水量超過土地面積核准排放量時，即遵照貴局規定辦理，若因未依規定處理而造成公害及公共設施損壞時，本公司(廠)願負一切民刑事責任，並放棄先訴抗辨權，特此切結書為憑。

     此 致
臺中市政府經濟發展局

       廠名： (蓋章)

       地址：

       負責人：
        (蓋章)
       住址：

神岡豐洲科技工業園區污水處理廠污水水質納管限值表
排入項目		單位	進廠限值	排入項目	單位	進廠限值	排入項目	單位	進廠限值	排入項目	單位	進廠限值
水溫		oC	< 42	硒	mg/L	0.5	溶解性錳	mg/L	10	滴滴涕及其衍生物	mg/L	0.001
氫離子濃度指數 (pH)		─	5-9	砷	mg/L	0.5	鎘	mg/L	0.03	阿特靈、地特靈	mg/L	0.003
生化需氧量 (BOD)		mg/L	200	硼	mg/L	1.0	鉛	mg/L	1.0	五氯酚及其鹽類	mg/L	0.005
化學需氧量 (COD)		mg/L	400	硫化物	mg/L	1.0	總鉻	mg/L	2.0	毒殺芬	mg/L	0.005
懸浮固體 (SS)		mg/L	200	甲醛	mg/L	3.0	六價鉻	mg/L	0.5	五氯硝苯	mg/L	不得檢出
氟化物 (不包含複合離子)		mg/L	15	多氯聯苯	mg/L	不得檢出	有機汞	mg/L	不得檢出	福爾培	mg/L	不得檢出
硝酸鹽氮		mg/L	50	總有機磷劑	mg/L	0.5	總汞	mg/L	0.005	四氯丹	mg/L	不得檢出
酚類		mg/L	1.0	氨基甲酸鹽	mg/L	0.5	銅	mg/L	3.0	蓋浦丹	mg/L	不得檢出
子介面活性劑		mg/L	10	除草劑	mg/L	1.0	鋅	mg/L	5.0	動物羽毛	─	完全禁止
氰化物		mg/L	1.0	安殺番	mg/L	0.03	銀	mg/L	0.5	有毒物質	─	完全禁止
油脂	礦物性	mg/L	50	安特靈	mg/L	0.0002	鎳	mg/L	1.0	放射性物質	─	完全禁止
	動植物性	mg/L		靈丹	mg/L	0.004	氨氮	mg/L	25	易燃或爆炸性物質	─	完全禁止
溶解性鐵		mg/L	10	飛佈達及其衍生物	mg/L	0.001	總磷	mg/L	5	真色色度	─	550