第三型再生能源發電設備設備設置聲明書
一、基本資料	申請日期： 年	月	日
申請人或機構					同意備案編號
設置場址
設置位置			□屋頂型	□地面型	□水面型
使用能源或料源					總裝置容量 / （瓩）
再生能源發電設備資訊	單一設備 / 裝置容量					單一設備 / 規格
	廠	牌				型	號
變流器資訊	廠	牌				型	號

茲聲明本聲明書及附件均據實填報且無偽造、變造或虛偽不實。
申請人簽章：＿＿＿＿＿＿
（聲明書及檢附資料務必據實填報，如有虛偽、造假、隱匿或填報不實者，涉及刑法及其他法律部分，應負相關法律責任。）
二、太陽光電發電設備設置情形
1.	再生能源發電設備之設置是否與設備登記申請表相符	□是 □否
2.	本案太陽光電發電設備是否全數採用經濟部標準檢驗局公告「台灣 / 高效能太陽光電模組技術規範」之太陽光電模組	□是 □否
3.	太陽光電發電設備模組鋪排是否按圖施作	□是 □否
4.	太陽光電發電系統電源設備(模組)是否正常運轉	□是 □否
5.	太陽光電發電設備模組架台(支撐架或鋼構)是否按圖施作	□是 □否
6.	直/交流電力轉換器運轉是否運轉正常	□是 □否
7.	直流接線箱及交流配電盤內部設計及配線是否符合設計需求	□是 □否
8.	變壓器運轉是否正常(無則免填)	□是 □否
9.	整體系統配置之保護系統運作是否依設計施作	□是 □否
10.	架空線路/電力電纜運作是否依設計施作	□是 □否
11.	相關配電線路及管(線)槽裝設是否依設計施作	□是 □否
12.	各模組、支撐架、變流器、監測系統、直流接線箱、交流配電盤等設備是否確實接地	□是 □否

茲聲明本聲明書及附件均據實填報且無偽造、變造或虛偽不實。
太陽光電設置乙級技術士簽章：＿＿＿＿＿＿
（聲明書及檢附資料務必據實填報，如有虛偽、造假、隱匿或填報不實者，涉及刑法及其他法律部分，應負相關法律責任。）
註：如設置太陽光電發電設備未達一百瓩者，需另由太陽光電設置乙級技術士簽章，並檢附太陽光電設置乙級技術士證影本。