高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用	電	場	所		名	稱					填 表 日		期		年 月 日
用 電 場 所 負 責 人					檢 測 期		間		年 月 日 至 年 月 日
用		電	地			址					檢 測 方		式		□停電檢測 □非停電檢測
通		訊	地			址					責 任 分 界		點
供 電 方 式 及 電 壓					Φ				W			V	電		號
用	電	設	備		容	量	動力：		hp，電熱：				kW，電燈：			kVA，其他：			.
專任電氣技術 人 員					執	照	號	碼			契 約 容		量
用電設備檢驗維護業名稱					下 次 檢 測 月		份		年 月
附 件 及 檢 測 項 目					序次數量			評判結果					說 明
附件（一）A 表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表
附件（二）B 表： 高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表
附件（三）C 表： 高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表
附件（四）D 表：保護電驛檢測紀錄表
附件（五）E 表： 低壓設備檢測紀錄表
附件（六）F 表： 熱顯影檢測紀錄表
備			註

註 1:評判結果:G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。註 2:停電檢測應填 A 至 E 表，非停電檢測應填 F 表。各表不敷使用應另複製該表填寫。
註 3:總表應填一式 4 份，A 至 F 附表一式 2 份，總表 2 份於檢測後次月 15 日前分送原登記直轄市或縣（市）主管機關及所在地輸配電業營業處所備查，總表及 A 至 F 附表用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年，主管機關得隨時查驗之。
註 4:填寫責任分界點時，低壓用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號；高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號；特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。

用電場所負責人簽章	專任電氣技術人員簽章

高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表			用電場所：				地址：					檢測人員：			日期：			天氣：			頁次：
												記錄人員：			氣溫：	℃		溼度：	％
序	盤面名稱	系統包含之設備/回路明細		規	格		相別	試驗電壓(kV)	洩漏電流(μA)			絕緣電阻 / (MΩ)	20℃絕緣電阻修正值	耐壓時間狀況			絕緣測試方式		評判	備 註
									30 秒	60 秒	吸收比 / (30 秒/60 秒)
1				廠牌： 型式： 容量： / 額定：	kV	kVA A	R						油溫： ℃ 修正係數： / MΩ	連 續 狀況：		kV / 分鐘	儀器：
							S
							T
2				廠牌： 型式： 容量： / 額定：	kV	kVA A	R						油溫： ℃ 修正係數： / MΩ	連 續 狀況：		kV / 分鐘	儀器：
							S
							T
3				廠牌： 型式： 容量： / 額定：	kV	kVA A	R						油溫： ℃ 修正係數： / MΩ	連 續 狀況：		kV / 分鐘	儀器：
							S
							T
4				廠牌： 型式： 容量： 額定：	kV	kVA A	R						油溫： ℃ 修正係數： / MΩ	連 續 狀況：		kV / 分鐘	儀器：
							S
							T
5				廠牌： 型式： 容量： / 額定：	kV	kVA A	R						油溫： ℃ 修正係數： / MΩ	連 續 狀況：		kV / 分鐘	儀器：
							S
							T
6				廠牌： 型式： 容量： / 額定：	kV	kVA A	R						油溫： ℃ 修正係數： / MΩ	連 續 狀況：		kV / 分鐘	儀器：
							S
							T
改善建議：

註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附 A4 紙填寫，並依據檢測維護標準，填寫使用儀器以供存查。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年， 主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章

高壓以上開關、斷路器電力熔絲檢測紀錄表			、用電場所：		地址：					檢測人員：		日期：		天氣：			頁次：
										記錄人員：		氣溫： ℃		溼度： ％
序	盤面名稱	設備名稱	設 備 規 格	製造出廠	相別	試驗電壓 / (kV)	洩漏電流(μA)		絕緣電阻 / (MΩ)		接觸電阻 / (μΩ)	跳脫時間 / (ms)	閉合時間 / (ms)		評判	備 註
							30 秒	60 秒
1			廠牌： 型式： / 額定： kV A / 遮斷容量： kA	日期編號	R
					S
					T
2			廠牌： 型式： / 額定： kV A / 遮斷容量： kA	日期編號	R
					S
					T
3			廠牌： 型式： / 額定： kV A / 遮斷容量： kA	日期編號	R
					S
					T
4			廠牌： 型式： / 額定： kV A / 遮斷容量： kA	日期編號	R
					S
					T
5			廠牌： 型式： / 額定： kV A / 遮斷容量： kA	日期編號	R
					S
					T
改善建議：

註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附 A4 紙填寫，並依據檢測維護標準，填寫使用儀器以供存查。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年， 主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章

高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表					用電場所：			地址：					檢測人員：				日期：			天氣：			頁次：
				記錄人員：				氣溫： ℃			溼度：	％
序	盤面名稱	設備名稱	設 備	規	格	製造出廠	電壓（流）規格		相別	試驗電壓(kV)		洩漏電流(μA)				絕緣電阻 / (MΩ)	20℃絕緣電阻修正值			絕緣油特性		評判	備		註
				30 秒	60 秒	吸收比 / (30 秒/60 秒)
1			廠牌： 型式： 容量：	Φ	kVA	日期編號	一次側： / 二次側：		R					油溫： / 修正係數：		℃ / MΩ	耐壓： / 酸價：	kV / KOH/ml
				S
				T
2			廠牌： 型式： 容量：	Φ	kVA	日期編號	一次側： / 二次側：		R					油溫： / 修正係數：		℃ / MΩ	耐壓： / 酸價：	kV / KOH/ml
				S
				T
3			廠牌： 型式： 容量：	Φ	kVA	日期編號	一次側： 二次側：		R					油溫： / 修正係數：		℃ / MΩ	耐壓： 酸價：	kV / KOH/ml
				S
				T
4			廠牌： 型式： 容量：	Φ	kVA	日期編號	一次側： 二次側：		R					油溫： / 修正係數：		℃ / MΩ	耐壓： 酸價：	kV / KOH/ml
				S
				T
5			廠牌： 型式： 容量：	Φ	kVA	日期編號	一次側： / 二次側：		R					油溫： / 修正係數：		℃ / MΩ	耐壓： / 酸價：	kV / KOH/ml
				S
				T
接地電阻		（1）系統接地電阻：			Ω （2）避雷器專用接地電阻：					Ω	（3）設備接地電阻：				Ω
改善建議：

註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附 A4 紙填寫，並依據檢測維護標準，填寫使用儀器以供存查。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年， 主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章

保護電驛檢測紀錄表		用電場所：					地址：					檢測人員：				日期：		天氣：			頁 / 次：
				記錄人員：				氣溫： ℃		溼度： ％
序	盤 名 規 範	相別	電壓/電流標置值V(A)	時間 標置值(TD)	量 測 值				瞬 時 元 件			閉合區間 / (限方向性)		接線測試(限差動電 / 驛)		保護電驛電源檢測				評判	備 註
				始動電壓電流V(A)	A:200﹪ OV:130﹪ UV:70﹪ / (S)	A:300﹪ OV:140﹪ UV:50﹪ / (S)	A:500﹪ OV:150﹪ UV:30﹪ / (S)	設定 / (A)	時間 / (S)	試驗值 / (A/S)			一次側	二次側	電容跳脫裝置 / (CTD)		不斷電系統 / (UPS)
1	電驛名稱： 盤名： / 廠牌： 型式： / CT 比： PT 比： / 電驛出廠序號：	R					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。	功能正常否: / □正常 / □異常 / ＊斷電至少 2 秒可使電驛正常動作為正常。		功能正常否: / □正常 / □異常 / ＊斷電至少 3 秒可使電驛正常動作為正常。 / 蓄電池： / 額定容量： Ah / 電壓： V / 電流: Ａ / 無法檢測原因：
		S					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。
		T					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。
		N					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。
		動作特性曲線：[ ]正常反時(NI)，[ ]非常反時(VI)，[ ]極反時(EI)，[ ]定時(DT)，[ ]其他					A( )＋--( )–		kV	kV
		差動設定：I1 (P): I2 (S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋--( )–		A	A
2	電驛名稱： 盤名： / 廠牌： 型式： / CT 比： PT 比： / 電驛出廠序號：	R					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。	功能正常否: / □正常 / □異常 / ＊斷電至少 2 秒可使電驛正常動作為正常。		功能正常否: / □正常 / □異常 / ＊斷電至少 3 秒可使電驛正常動作為正常。 / 蓄電池： / 額定容量： Ah / 電壓： V / 電流: Ａ / 無法檢測原因：
		S					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。
		T					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。
		N					。 _ 。_ 。_ 。		A 。	A 。
		動作特性曲線：[ ]正常反時(NI)，[ ]非常反時(VI)，[ ]極反時(EI)，[ ]定時(DT)，[ ]其他					A( )＋--( )–		kV	kV
		差動設定：I1 (P): I2 (S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋--( )–		A	A
改善建議：

註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附 A4 紙填寫，並依據檢測維護標準，填寫使用儀器以供存查。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年，主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章

低壓設備檢測紀錄表			用電場所：		地址：			檢測人員：			日期：		天氣：	頁次：
								記錄人員：			氣溫： ℃		溼度： ％
序	回路名稱	保護開關極數及跳脫電流		絕緣電阻(MΩ)			評判		接地電阻 / (Ω)	評判		備 註
				R-E	S-E	T-E
1		P AT
2		P AT
3		P AT
4		P AT
5		P AT
6		P AT
7		P AT
8		P AT
9		P AT
10		P AT
11		P AT
12		P AT
13		P AT
14		P AT
15		P AT
改善建議：

註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附 A4 紙填寫，並依據檢測維護標準，填寫使用儀器以供存查。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年， 主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章

熱顯影檢測紀錄表		用電場所：					地址：					檢測人員：		日期：		天氣：			頁次：
				記錄人員：		氣溫： ℃		溼度： ％
序	盤面名稱	設備名稱	區域			時間		現場檢測溫度	異常溫度			異常位置		熱顯影檢測分析說明				評判	備 註
１
２
３
４
５
６
７
８
１	熱 顯 影 分 析 圖			２	熱 顯 影 分 析 圖					３	熱 顯 影 分 析 圖				４	熱 顯 影 分 析 圖

５	熱 顯 影 分 析 圖			６	熱 顯 影 分 析 圖					７	熱 顯 影 分 析 圖				８	熱 顯 影 分 析 圖

改善建議：

註 1:評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：不良。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第 15 條規範。
註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附 A4 紙填寫，並依據檢測維護標準，填寫使用儀器以供存查。
註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝現場檢測照片，並隨同附表繳交用電場所負責人。用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年， 主管機關得隨時查驗之。

專任電氣技術人員簽章