生活污水儲存設施計計畫自我檢核表

| 檢核項目 |  |  |  | V | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 書面審查 | 1 | 書審申請書 | 公文書件 |  |  |
|  | 2-1 | 申請位置 | 敘明預計施作位置之所在地號 |  | 須和工廠改善計畫申請地號、廠址一致 |
|  | 2-2 | 污水量計算 | 須以計算式計算出年排放量 (ex. 1. 年排放公噸=員工人數*0.15/4*工作日) |  | 計算方式參考（實際仍以業者自行估算為準）： - 以「建物管理污水處理設施設計技術規範」規定每人每日150公升計算 - 以一階申請用水量計算 - 以工廠實際用量計算 |
|  | 2-3 | 儲槽規格 | 敘明材質且有開口與蓋子，以利抽水 |  | 儲槽須為水泥材質 |
|  |  |  | 須設置於地下 |  | 容許槽頂凸出地面 |
|  |  |  | 最大容量計算式 |  | (最大容量*清運次數)須大於年排放量 |
|  | 2-4 | 預計清運次數 | 一年至少2次 |  |  |
|  | 3 | 設計圖 | 標明尺寸及容量計算 |  | 尺寸須與儲槽規格及年排放量相符 |
|  |  |  | 標明入水口位置 |  | 不可有排放口 |
|  | 4 | 設施配置圖 | 須設於工廠改善計畫申請廠地範圍內 |  |  |
|  |  |  | 搭配平面圖合理規劃 |  |  |
|  | 5 | 設備業者合格證明文件 | 須有立案業別 |  | 如：營利事業登記證及其附表 |
|  | 6 | 清運業者合格證明文件 | 須有立案業別 |  | 如：營利事業登記證及其附表 |
|  | 7 | 無事業廢水切結書 | 負責人填寫 |  |  |
|  | 8 | 連帶保證書 | 負責人填寫 |  | 造成污染須負連帶責任 |
|  | 9 | 委託書 | 非由負責人申請者須填寫 |  |  |
|  |  |  | 受委託人身分證正反面影本 |  |  |
| 變更 | 1 | 變更申請書 | 公文書件 |  |  |
|  | 2 | 書審1-4項目 | 依實際情況檢附說明文件辦理變更申請 |  |  |
| 竣工會勘 | 1 | 竣工會勘申請書 | 公文書件 |  | 逕洽書面審查承辦人 |
|  | 2 | 施工相關紀錄 | 施工位置 |  | 須與書審申請之圖面、位置一致 |
|  |  |  | 施工過程照片 |  | 須檢附施工前、中、後之照片（倘使用「既有」設施提出貯留計畫，所附設計圖說及相關資料經建築師、土木/結構技師或其他專業技師簽證者，得免附施工前、中、後照片。） |
|  | 3 | 清運相關措施(清運合約) | 合法業者 |  | 應符合書審資料或檢附合格文件 |
|  |  |  | 清運期間 |  | 至少一年 |
|  |  |  | 清運次數及頻率 |  | 應符合書審階段提報之計畫內容 |