臺中市用電設備檢驗維護業存備工具明細表 【第1頁】
申請公司行號名稱	（蓋章）	負責人	（蓋章）
營業地址		電話

編號	工具設備名稱及規格	單位	數量	廠牌型式	備註
1	絕緣油耐壓試驗器 / （50KV）	台	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
2	電驛試驗器 / （能試電流、電壓、時間）	套	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
3	高阻絕緣試驗器 / （DC 2000V以上）	具	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
4	高阻絕緣試驗器 / （DC 500V以上）	具	2	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
5	接地電阻試驗器 / （0~1000Ω）	具	2	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
6	勾式電壓電流計 / （600V、600A具三用電表之接頭設計）	具	5	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
7	電壓電流記錄計	具	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
8	熱顯影儀(IR:180x120畫素以上)	台	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
9	電力因數絕緣試驗器 / （AC 2.5KV以上）	套	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
10	低電阻試驗器 / （0～60mΩ、10A以上）	具	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：

臺中市用電設備檢驗維護業存備工具明細表 【第2頁】
編號	工具設備名稱及規格	單位	數量	廠牌型式	備註
11	直流高壓試驗器 / （DC：0～80KV以上）	套	1	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
12	工作用絕緣安全帽 / (20KV)	個	9	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
13	工作用高壓絕緣手套(試驗電壓30KV)	雙	5	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
14	高壓操作棒 / (25~70 KV)	組	3	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
15	高壓驗電筆(AC3kV~25KV)	支	3	廠牌： / 型式： / 出廠序號：
16	安全腰帶	條	3	廠牌： / 型式： / 出廠序號：

查驗人員（簽名）	臺中市政府： / 臺灣區用電設備檢驗維護工程工業同業公會：
查驗日期： 年 月 日 / 查驗字號： 號