臺中市用電設備檢驗維護業存備工具明細表        【第1頁】

| 申請公司行號名稱 | （蓋章） | 負責人 | （蓋章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業地址 |  | 電話 |  |

| 編號 | 工具設備名稱及規格 | 單位 | 數量 | 廠牌型式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 絕緣油耐壓試驗器 （50KV） | 台 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 2 | 電驛試驗器 （能試電流、電壓、時間） | 套 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 3 | 高阻絕緣試驗器 （DC 2000V以上） | 具 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 4 | 高阻絕緣試驗器 （DC 500V以上） | 具 | 2 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 5 | 接地電阻試驗器 （0~1000Ω） | 具 | 2 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 6 | 勾式電壓電流計 （600V、600A具三用電表之接頭設計） | 具 | 5 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 7 | 電壓電流記錄計 | 具 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 8 | 熱顯影儀(IR:180x120畫素以上) | 台 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 9 | 電力因數絕緣試驗器 （AC 2.5KV以上） | 套 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 10 | 低電阻試驗器 （0～60mΩ、10A以上） | 具 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |

臺中市用電設備檢驗維護業存備工具明細表        【第2頁】

| 編號 | 工具設備名稱及規格 | 單位 | 數量 | 廠牌型式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 直流高壓試驗器 （DC：0～80KV以上） | 套 | 1 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 12 | 工作用絕緣安全帽 (20KV) | 個 | 9 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 13 | 工作用高壓絕緣手套(試驗電壓30KV) | 雙 | 5 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 14 | 高壓操作棒 (25~70 KV) | 組 | 3 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 15 | 高壓驗電筆(AC3kV~25KV) | 支 | 3 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |
| 16 | 安全腰帶 | 條 | 3 | 廠牌： 型式： 出廠序號： |  |

| 查驗人員（簽名） | 臺中市政府： 臺灣區用電設備檢驗維護工程工業同業公會： |
| --- | --- |
| 查驗日期： 年 月 日 查驗字號： 號 |  |