切      結      書

茲有本公司(廠)廢(污)水排入臺中市精密機械科技創新園區污水下水道及處理系統處理，願遵守園區污水處理廠污水水質納管限值表(如下表)及相關規定，日後如水質超過處理廠進廠限值標準及水量超過土地面積核准排放量時，即遵照貴局規定辦理，若因未依規定處理而造成公害及公共設施損壞時，本公司(廠)願負一切民刑事責任，並放棄先訴抗辯權，特此切結書為憑。

此致

臺中市政府經濟發展局

廠名：                                  (蓋章)

地址：

負責人：                                (蓋章)

住址：

| 臺中市精密機械科技創新園區(二期)污水處理廠進廠限值一覽表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質項目 | 最大限值 | 水質項目 | 最大限值 | 水質項目 | 最大限值 |
| 水溫 | 45℃ | 溶解性錳 | 10.0 | 甲醛 | 3.0 |
| pH值 | 5~9 | 鎘 | 0.03 | 多氯聯苯 | 不得檢出 |
| 懸浮固體 | 200 | 鉛 | 0.56 | 總有機磷劑 | 0.5 |
| 生化需氧量 | 100 | 總鉻 | 1.7 | 總氨基甲酸鹽 | 0.5 |
| 化學需氧量 | 250 | 六價鉻 | 0.5 | 安特靈 | 不得檢出 |
| 真色度 | 400 | 總汞 | 0.005 | 靈丹 | 不得檢出 |
| 氟化物 | 15.0 | 有機汞 | 不得檢出 | 飛佈達及其衍生物 | 不得檢出 |
| 硝酸鹽氮 | 100 | 銅 | 0.25 | 滴滴涕及其衍生物 | 不得檢出 |
| 酚類 | 1.0 | 鋅 | 5.0 | 阿特靈、地特靈 | 不得檢出 |
| 陰離子界面活性劑 | 10.0 | 銀 | 0.5 | 五氯酚及其鹽類 | 不得檢出 |
| 氰化物 | 1.0 | 鎳 | 1.0 | 除草劑 | 1.0 |
| 硫化物 | 1.0 | 硒 | 0.5 | 安殺番 | 不得檢出 |
| 油脂 (正已烷抽出物) | 10.0 | 砷 | 0.5 | 毒殺芬 | 不得檢出 |
| 溶解性鐵 | 10.0 | 硼 | 1.0 | 五氯硝苯 | 不得檢出 |

註：  1.水質限值除pH值及真色度無單位外，其餘為mg/1。

2.本進廠限值除pH值為一範圍外，其餘均為最大值。

3.本進廠限值各項目之檢驗方法，依中央主管機關訂定公告方法檢驗。

4.本進廠限值得依污水處理廠之處理功能，增修訂前項管制項目及進廠限值。